## Sheet1
射线装置明细
序号 | 装置名称 | 型号 | 生产厂家 | 设备编号 | 主要参数 | 所在场所
1 | 数字胃肠X线机 | Sonialvisi on Versa Plus | 日本岛津 | 3ZFF7C28007 | 120kv 800mA | 放射科
2 | DR | Digital Diagnost | 荷兰飞利浦公司 | 6002544 | 120kv 800mA | 放射科
3 | X射线牙片机（曲面断层机） | PPI Cranex D | 芬兰 斯迪克思 | B13244 | 45kv 30mA | 口腔科
4 | 16层螺旋CT | GE Lightspeed | GE | 86068 | 140kv 400mA | 放射科
5 | X射线血管造影机 | CV12 | 荷兰飞利浦 | 6890-01-01-6490 | 150kv 1250mA | 放射科
6 | 直线加速器 | 医科达 Precise | 英国ELEKTA公司 | 152748 | 15MV 双光子 | 放疗中心
7 | CT | Definition Flash | 西门子 | 74182 | 140kv 800mA | 咸宁市中心医院放射科CT检查室（二）
8 | DSA | UNIQ FD20 | 荷兰飞利浦 | 65316489 | 150kv 1250mA | 咸宁市中心医院放射科介入中心手术间（2）
9 | DR | Ysio | 西门子 | 22595 | 150kv 500mA | 咸宁市中心医院放射科四肢、骨关节摄片室
10 | DR | uDR 550i | 上海联影 | 230020 | 150kv 300mA | 咸宁市中心医院体检中心DR室
11 | C臂X光机 | SIREMOBIL Compact L | 德国西门子 | 12698 | 110kv 20mA | 医技楼3楼手术室18
12 | 牙科X射线机 | FONA XDG | 西诺德 | 3402FN2506 | 70kv 3.5mA | B区3层牙科X射线机机房
13 | 移动式X射线机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-9A000329 | 150kv 500mA | 放射科
14 | 移动式X射线机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-02000427 | 150kv 500mA | 放射科
15 | 口腔X射线数字化体层摄影设备（口腔CT）坐位/站位扫描 | 3D Accuitomo | 株式会社森田制作所 | HJ7302 | 90kv 10mA | 口腔CT机房
16 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo | Ziehm imaging | 53405 | 110kv 20mA | 手术室12
17 | CT | SOMATOM.go.up | 上海西门子医疗器械有限公司 | 108298 | 130kv 400mA | 医技楼CT检查室（一）
18 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | SOMATOM go.Top | 西门子医疗系统有限公司 | 120119 | 140kv 600mA | 医技楼CT检查室（五）
19 | DSA | UNIQ FD20 | 飞利浦 | 83202739 | 125kv 1000mA | 三号楼心内科手术间
20 | 医用直线加速器 | Elekta Infinity | 医科大（英国）有限公司 | 156503 | 10MV | 放疗中心一楼治疗2室
21 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | SOMATOM Confidence | SIEMENS | 720-524324 | 140kv 800mA | 放疗中心一楼CT定位室
22 | 体外震波碎石机 | HD.ESWL-Vm | 深圳市海德医疗器械有限公司 | LVB21121905 | 110kv；5mA | 门诊楼一楼体外碎石室
23 | 移动式X射线机 | MobiEye 700 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | C8-03000542 | 150kv 500mA | 住院部2号楼13楼03病室
24 | 数字乳腺X射线机 （乳腺DR） | MAMMOMAT Inspiration | SIEMENS | YMAL007001 | 35kV；630mAs | 门诊楼四楼 体检中心乳腺机房
25 | 骨密度仪 | MEDILINKSARL | HK.ESWL-V |  |  | 门诊一楼